Općina Babina Greda

Babina Greda, Vladimira Nazora 3

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA NABAVU USLUGA

za izradu projektne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja

Općine Babina Grede

Evidencijski broj :  E-VV-1 / 2010.

CPV predmeta nabave: 74232000-4

Babina Greda, kolovoz,  2010. god.

__________________________________________________________________

1. Vrsta postupka nabave: otvoreni postupak nabave.

2. Mjerodavno pravo: Mjerodavno pravo za postupak nabave je Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 125/08, dalje: Zakon).

3. Naručitelj: Općina Babina Greda, Babina Greda, Vladimira Nazora 3, OIB 45800936748  telefon: 032-854-400, telefax: 032-854-610, internet adresa: www.babinagreda.com, e-mail: opcina-babina-greda@vk.t-com.hr .

4. Imena osoba Naručitelja zaduženih za komunikaciju s ponuditeljima: Željko Kopić, tel: 032-854-400, mob. 098-217-927, telefaks:032-854-610, e-mail: opcina-babina-greda@vk.t-com.hr.

5. Opis predmeta nabave: nabava usluge izrade projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda područja Općine Babina Grede prema točki 6, 7. i 35. (Projektni zadatak) Dokumentacije za nadmetanje (dalje: Usluge)

6. Tehnička specifikacija predmeta nabave: prema točki 35. (Projektni zadatak) projektna dokumentacija obuhvaća izradu idejnih i glavnih projekata dijela sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda područja Općine Babina Grede s pripadnim objektima

7. Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave: prema točki 35. (Projektni zadatak) Dokumentacije za nadmetanje Idejni i glavni projekti trebaju biti izrađeni za cjeline i građevine sustava u suradnji s Naručiteljem. Također je potrebno ishoditi lokacijske dozvole za tako definirane cjeline, te građevinske dozvole odnosno potvrde glavnih projekata, prema lokacijskim dozvolama.

8. Mjesto ispunjenja Usluga: Općina Babina Greda, Babina Greda, Vladimira Nazora 3.

9. Rok ispunjenja Usluga: 30.08.2011.

10. Opis i oznaka dijelova predmeta nabave: cjelokupni predmet nabave.

11. Uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji:

- ispunjavaju ovdje navedene uvjete sposobnosti,

- su preuzeli Dokumentaciju za nadmetanje u roku definiranom u Pozivu za nadmetanje.

Ponuditelji u postupku nabave moraju dokazati svoju opću i posebnu sposobnost:

Opća sposobnost

–    pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost,

- uvjete nekažnjavanja,

- financijsku i gospodarsku sposobnost ponuditelja sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi,

Posebna sposobnost

-    financijsku i gospodarsku sposobnost ponuditelja sukladno odredbi članka 51. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi,

-    tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja.

Pravna i poslovna sposobnost. Pravnu i poslovnu sposobnost ima ponuditelj koji dostavi:

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave,

- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, te

- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

Uvjeti nekažnjavanja. Nekažnjavan je ponuditelj kojem, kao i osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja.

Opća financijska i gospodarska sposobnost. Financijsku i gospodarsku sposobnost ima ponuditelj koji je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Posebna financijska i gospodarska sposobnost. Posebnu financijsku i gospodarsku sposobnost ima ponuditelj koji nije u blokadi poslovnog računa u posljednjih šest (6) mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON2, ili jednakovrijednog dokumenta),  te koji ima godišnji prihod (u prethodne dvije godine) minimalno dva (2) puta veći od vrijednosti ponude (bez PDV-a) koju daje za izvođenje ovog predmeta nabave.

Obrazloženje: Godišnji prihod u prethodne dvije godine je potrebno dokazati jer se plaćanje vrši prema obavljenom poslu (točka 21. ove Dokumentacije za nadmetanje), bez predujma (sukladno odredbama Zakona o proračunu koje se primjenjuju na Naručitelja).Ovime  ponuditelj dokazuje da je solventan i da može platiti svoje obveze u svrhu ispunjenja usluga, do trenutka plaćanja izvršenog posla od strane Naručitelja te se time osigurava sposobnost ponuditelja u ovisnosti od obujma usluge.

Tehnička i stručna sposobnost: Tehnička i stručna sposobnost ima ponuditelj koji dostavi:

a) Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima u obliku popisa izvršenih istovrsnih usluga u posljednje tri godine s potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koji daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora, sukladno članku 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora i navod o uredno ispunjenim ugovorima, sa opisom osnovnih tehničkih karakteristika projektiranih objekata.

Uvjet tehničke sposobnosti ponuditelja: minimalno dvije (2) potvrde od toga:

- minimalno jedna (1) potvrda o izrađenom idejnom i glavnom projektu za sustav javne odvodnje otpadnih voda većem od 5.000 ES

za uslugu izrade idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje otpadnih voda odnosno jednakih ili složenijih tehničkih karakteristika od predmeta nabave u posljednje tri godine.

Obrazloženje: S obzirom na predmet nabave, za kvalitetno i cjelovito ispunjenje Usluga u predviđenom roku, potrebno je da ponuditelj posjeduje značajno profesionalno iskustvo, odnosno da dokaže da je uredno ispunio više ugovora za tražene usluge, iz razloga što se radi o visokostručnom poslu za koji su potrebna posebna iskustva i ovlaštenja. Projektnim zadatkom definiran je opseg aktivnosti koji uključuje izradu idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje otpadnih voda.

b) Izjava ponuditelja iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, s dokazom raspolaganja opreme i softvera u obliku računa o kupnji opreme i softvera (ukoliko se ne radi o svjetski priznatom softveru, dostupnom za opće korištenje) .

Uvjeti za raspolaganje opreme i softvera:

- Broj računala/radnih stanica na raspolaganju projektantu mora biti istovjetan broju traženih/nuđenih projektanata s dokazom o kupljenom odnosno licenciranom operacijskom sustavu;

- Najmanje dvije (2) licence softvera za projektiranje sustava javne odvodnje (kanalizacije) s mogućnošću rada aplikacija sa georeferenciranim datotekama. Aplikacije moraju biti kompatibilne s dwg formatom digitalnih nacrta., sa dokazom o kupljenom odnosno licenciranom softweru za projektiranje.

Obrazloženje: Obzirom na vrstu poslova i predmet nabave, uvjeti o posjedovanju odgovarajućeg softvera i raspolaganju određenom opremom su nužno potrebni, s obzirom da se predmet nabave ne može ispuniti kvalitetno i u traženim rokovima bez navedene opreme i softvera, a ponuditelji koji nemaju na raspolaganju legalno kupljen te licencirani softver nisu sposobni ponuditelji. U protivnom bi naručitelj favorizirao ponuditelje sa nelegalnim (nelicenciranim) softverom, čime se u neravnopravan položaj dovode ostali ponuditelji koji su ga uredno platili.

c) Popis s podacima o stručnom kadru kojim ponuditelj raspolaže i koji će sudjelovati u realizaciji projekta koji mora najmanje sadržavati sljedeće uvjete koji se primjenjuju u skladu sa stupnjevima složenosti definiranima člankom 144. Pravilnika o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN broj 85/99, u daljem tekstu Pravilnik):

građevine stupnja složenosti III i IV prema Pravilniku

I/	(glavni) projektant – dipl.ing.građ. s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) i minimalno 10 godina staža u hidrotehničkoj struci, te minimalno dvije dokazive reference (iskustvo) u svojstvu projektanta vodnih građevina za javnu odvodnju - min. jedna (1) osoba

II/	projektant - dipl.ing.građ.ili ing.građ. - min. tri (3) osobe od čega jedan projektant s ovlaštenjem HKIG i minimalno 5 godina staža u hidrotehničkoj struci.

III/	projektant - dipl.ing.stroj. s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) i minimalno 5 godina staža u strojarskoj struci, te s minimalno dvije dokazive reference (iskustvo) u svojstvu projektanta vodnih građevina za javnu odvodnju - min. jedna (1) osoba

IV/	projektant - dipl.ing.el. s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) i minimalno 5 godina staža u struci - min. jedna (1) osoba

V/	inženjer geodezije – dipl.ing. geod. s ovlaštenjem Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) - s minimalno 5 godina staža u geodetskoj struci, a tvrtka/ured u kojoj je inženjer zaposlen mora imati suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanu od strane Državne geodetske uprave.

Obrazloženje: Ovi uvjeti kojima se definira broj projektanata, stručna osposobljenost osoba kojima ponuditelj raspolaže i koje će izrađivati projekt su neophodni za obavljanje usluga u opsegu i rokovima iz specifikacije usluga, iz razloga kvalitetnog ispunjenja usluge izrade projekta ovisno o stupnju složenosti objekta koji se projektira. Kao kriteriji za određivanje stupnja složenosti preuzeti su kriteriji koje je propisala Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu Pravilnikom, poglavlje B.5.6. - Građevni projekti hidrotehničkih građevina / B.5.7. - Građevni projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije. Ne primjenjivanjem navedenih kriterija može dovesti do izrade nekvalitetnih tehničkih rješenja izgradnje vodnih građevina koje su od interesa za Republiku Hrvatsku prema članku 22. stavak 3. Zakona o vodama (NN broj 153/2009)-

Razlozi za isključenje nesposobnog ponuditelja. Naručitelj će isključiti nesposobnog ponuditelja iz sudjelovanja u postupku nabave:

1. ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

3. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, ili ako se gospodarski subjekt nalazi u postupku likvidacije (ili sličnom postupku prema nacionalnim zakonodavstvima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta),

4. ako je gospodarski subjekt u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili ju je već obustavio,
5. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno kažnjena za profesionalni propust,

6. ako je gospodarski subjekt učinio profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način, te

7. ako gospodarski subjekt nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o sposobnosti, odnosno ako je dostavio neistinit dokaz.

Smatra se da ponuditelj ispunjava ovdje navedene zahtjeve opće i posebne sposobnosti za ispunjenje predmeta nabave, ako za ovdje navedene uvjete dostavi dokaze o sposobnosti navedene u točki 12. ovih Uputa, i ako se Naručitelj (ako se odluči na dodatnu provjeru) uvjeri u njihovu istinitost, provjerom kod izdavatelja dokumenata ili na drugi ovdje opisani način.

12. Naziv dokaza sposobnosti, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se za pojedini dokaz mogu iskazati:

U svrhu dokazivanja sposobnosti, ponuditelj je dužan dostaviti naručitelju slijedeće dokaze o sposobnosti:

12.1.	Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom dokazuje da je registriran za predmetnu djelatnost. Predmetna isprava ne smije biti starija od šest (6) mjeseci od dana slanja objave.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti ovaj dokaz te dokazati postojanje sposobnosti.

U slučaju namjere ponuditelja da dijelove ponude ustupi podizvoditeljima, ponuditelj je obvezan, za svakog podizvoditelja pojedinačno dostaviti ovaj dokaz te dokazati postojanje sposobnosti.

12.2.	Dokaz o nekažnjavanju - izjava da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 46. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu od nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o tim okolnostima, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela, koju daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za ponuditelja, ne starija od 30 dana od dana slanja objave /izvornik ili ovjerena preslika/.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti ovaj dokaz (za osobu koja je ovlaštena zastupati člana zajedničkog ponuditelja i člana zajedničkog ponuditelja) te dokazati postojanje sposobnosti.

U slučaju namjere ponuditelja da dijelove ponude ustupi podizvoditeljima, ponuditelj je obvezan, za svakog podizvoditelja pojedinačno dostaviti ovaj dokaz (za osobu koja je ovlaštena zastupati člana zajedničkog ponuditelja i člana zajedničkog ponuditelja) te dokazati postojanje sposobnosti.

12.3.	Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijednu ispravu nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, kojom dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave. Ponuditelj može dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost i pomoću drugoga dokaza, različitog od onoga koji je tražio naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi. /izvornik ili ovjerena preslika/

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti ovaj dokaz te dokazati postojanje sposobnosti.

U slučaju namjere ponuditelja da dijelove ponude ustupi podizvoditeljima, ponuditelj je obvezan, za svakog podizvoditelja pojedinačno dostaviti ovaj dokaz te dokazati postojanje sposobnosti.

12.4.	Dokaz o financijskoj sposobnosti BON-1, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi. Dokaz ne smije biti stariji od šest (6) mjeseca od dana slanja objave. /izvornik ili ovjerena preslika/

Uvjeti posebne financijske i gospodarske sposobnosti: Posebnu financijsku i gospodarsku sposobnost ima ponuditelj koji ima godišnji prihod (u prethodne dvije godine) minimalno dva (2) puta veći od vrijednosti ponude (bez PDV-a) koju daje za izvođenje ovog predmeta nabave. Traženi dokazi se mogu dostaviti i za kraće razdoblje ukoliko gospodarski subjekt ne posluje (nije registriran) u traženom razdoblju.

12.5.	Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 za glavni račun /status 1/), koji ne smije biti stariji od trideset (30) dana od dana slanja objave. /izvornik ili ovjerena preslika/

Uvjeti posebne financijske i gospodarske sposobnosti: Posebnu financijsku i gospodarsku sposobnost ima ponuditelj koji nije u blokadi poslovnog računa u posljednjih šest (6) mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON-2, ili jednakovrijednog dokumenta).

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, vodeći član zajednice ponuditelja obvezan je dostaviti ovaj dokaz te dokazati postojanje sposobnosti.

12.6.	Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja - u slučaju nuđenja zajedničke ponude. /izvornik ili ovjerena preslika/

12.7.	Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima u obliku popisa izvršenih usluga: Studije utjecaja na okoliš, i idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje otpadnih voda za jednake ili veće složenosti odnosno jednakih ili složenijih tehničkih karakteristika od predmeta nabave u posljednje tri godine s potvrdama o urednom ispunjenju ugovora: minimalno dvije (2) potvrde od toga:

- minimalno jedna (1) potvrda o izrađenom idejnom i glavnom projektu za sustav javne odvodnje otpadnih voda većem od 5.000 ES

koji daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora, sukladno članku 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora i navod o uredno ispunjenim ugovorima, sa opisom osnovnih tehničkih karakteristika projektiranih objekata. /izvornik ili ovjerena preslika/

12.8.	Dokaz stručne sposobnosti ponuditelja u obliku izjave - popisa s podacima o stručnom kadru koji će sudjelovati u realizaciji projekta (ime i prezime, stručna sprema, usmjerenje odnosno odsjek, dob, godine radnog staža, potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike i geodezije /HKIG, HKIS, HKIE, HKOIG/, popis projekata koje je projektant izradio, i sl.)

12.9.	Izjava /izvornik ili ovjerena preslika/ ponuditelja iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, s dokazom raspolaganja opreme i softvera u obliku računa o kupnji opreme i softvera.

Ponuditelji su ovlašteni dostaviti neovjerene preslike traženih dokaza o sposobnosti, kod kojih nije, ovom Dokumentacijom, navedena obveza dostave izvornika ili ovjerene preslike, a Naručitelj zadržava pravo, u svrhu provjere dostavljenih dokaza, prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.

13. Uvjeti kvalifikacije: ne primjenjuju se.

14. Uvjeti koje zajednički ponuditelji moraju ispuniti proporcionalno svom udjelu u zajedničkoj ponudi: Ponuditelji iz zajednice ponuditelja dužni su u ponudi dokazati pojedinačnu sposobnost i zajedničku sposobnost, sve u skladu s navedenim u točci 12. ove Dokumentacije za nadmetanje. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje radova iz zajedničke ponude, te jasno navedenom podjelom predmeta nabave po svakom članu zajednice ponuditelja (izraženo opisom i financijskim pokazateljem – vrijednošću ili postotkom). Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, što zajednica ponuditelja potvrđuje svojom izjavom (točka 12.6.). Ponuditelji iz zajednice ponuditelja dužni su nakon odabira sklopiti konzorcijski ugovor (ugovor o ortaštvu, o zajedničkom projektu i sl.) za izvršenje ugovora. Ugovor se u slučaju odabira sklapa s nositeljem ponude.

15. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima, te podatke o podizvoditeljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, koji namjerava ustupiti dio ili dijelove ponude podizvoditeljima, u svojoj ponudi mora jasno navesti podatke o svim podizvoditeljima (naziv i sjedište) s pripadnim dijelom predmetne nabave (izraženo opisom i financijskim pokazateljem – vrijednošću ili postotkom. Za sve navedene podizvoditelje ponuditelj je obvezan dostaviti dokaze sposobnosti iz točaka 12.1., 12.2. i 12.3. ove Dokumentacije za nadmetanje.

16. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U slučaju da se listovi iz ponude mogu vaditi i vraćati bez vidljivih oštećenja, ponuda je neprihvatljiva.

Ponuda se predaje u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. Ako se ponuda ili dio ponude dostavlja i na mediju za pohranjivanje podataka, to se na omotnici posebno označava. Na isti način označava se i omotnica ili druga ambalaža u kojoj je sastavni dio ponude, a koji se zasebno dostavlja.

Svaka ponuda mora sadržavati:

- 	naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne nabave i sklapanje ugovora, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte,

- 	dokaz o jamstvu,

- 	cijene sa svim zahtijevanim raščlambama i potrebnim objašnjenjima. U troškovniku i u sažetku (rekapitulaciji) troškovnika cijene se moraju unijeti na za to predviđena mjesta,

- 	rok valjanosti ponude,

- 	popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,

- 	dokaze o sposobnosti,

- popunjen i ovjeren obrazac ponude

- 	datum i pravovaljani potpis ponuditelja,

- 	izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaća i da će izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje je naveo u ponudi.

-  sve ostale podatke tražene ovom Dokumentacijom za nadmetanje.

Ponuditelj je obvezan ispuniti odgovarajuće troškovnike uključene u natječajnu dokumentaciju, odnosno naznačiti u odgovarajućem troškovniku jedinične cijene i ukupne cijene usluga koje predlaže za opskrbu pod ugovorom, na za to predviđena mjesta. Cijene u troškovniku moraju biti izražene u kunama. Samo ponude s kompletnim troškovnicima će biti prihvatljive.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i oznakom „E-VV 01/2010“ te  naznakom »ne otvaraj«.

Ponude moraju prispjeti na adresu Naručitelja: Općina Babina Greda, Babina Greda, Vladimira Nazora 3,  16. rujna,  2010. u 12,00 sati.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

17.  Pravilnik o elektroničkoj dražbi, ako se ista provodi: elektronička dražba se ne provodi.

18.  Dopustivost alternativnih ponuda: alternativne ponude nisu dopuštene.

19. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Cijena je nepromjenjiva.

20. Valuta cijene ponude: Cijena navedena u ponudi mora biti izražena u Kunama (kn).

21. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje obavljenih usluga izvršiti će se na poslovni račun Izvršitelja na temelju računa

Izvršitelja, uz koje se prilaže zapisnik o stanju ispunjenja Usluga, kako slijedi:

a) za djelomično ispunjenje Usluga do potpunog ispunjenja Usluga

| za najmanji stupanj gotovosti | isplata do |
| --- | --- |
| 20% Usluga | 20% ugovorne cijene |
| 20-80% Usluga | do 80% ugovorne cijene prema stupnju gotovosti |
| 100 % Usluga | 90% ugovorne cijene |
| Nakon verifikacije | 100% ugovorne cijene |

b) za potpuno ispunjenje Usluga

| za stupanj gotovosti | Isplata do |
| --- | --- |
| 100 % Usluga | 90% ugovorne cijene |
| Nakon verifikacije | 100% ugovorne cijene |

Ispostavljeni račun Naručitelj će platiti u roku do 45 dana po njegovom primitku, uz uvjet ovjere od osobe ovlaštene za nadzor provedbe ugovora  o nabavi od strane Naručitelja.

22. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

23. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva:

Vrsta jamstva: Jamstvo za ozbiljnost ponude, u obliku bankarske garancije.

Uvjeti jamstva: visina jamstva u iznosu najmanje 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).

Jamstvom za ozbiljnost ponude se neopozivo obvezuje izdavatelj jamstva, da će na prvi pisani zahtjev Naručitelja bez prava prigovora platiti cjelokupni iznos, a što je potrebno navesti na garanciji ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice.

U ponudi mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se može naplatiti:

(a)	ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku valjanosti ponude; ili

(b)	u slučaju dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti u smislu članka 89. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi,

(c)	u slučaju odabranog ponuditelja, ako ponuditelj:

(I)	odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili

(II)	ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u skladu s točkom 27 ove Dokumentacije za nadmetanje.

Javni naručitelj je će vratiti ponuditeljima jamstva za ozbiljnost ponude u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.

24. Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

25. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude: Hrvatski jezik. Dio ponude (npr. katalozi ako su traženi, tehnička dokumentacija, potvrde stranih ovlaštenih osoba i sl.) mogu biti na stranom jeziku, uz obavezan i priložen prijevod na hrvatski jezik, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača za taj jezik.

26. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda: Krajnji rok za dostavu ponuda je  16. rujna, 2010. u 12:00 sati. Mjesto dostave: Općina Babina Greda, Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Mjesto otvaranja ponuda: Općina Babina Greda, Babina Greda, Vladimira Nazora 3

27. Bitni uvjeti ugovora Bitni uvjeti ugovora su rok ispunjenja Usluga sukladno točki 9. ove Dokumentacije za nadmetanje, nepromjenjivost i sveobuhvatnost ugovorne cijene, zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri ispunjenju Usluga, ugovaranje dostave pravilno ispunjenih sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora o nabavi i to: 2 (dvije) bjanko zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjene, potpisane i ovjerene prema Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, u najmanjem iznosu do ukupne ugovorne cijene sa PDV-om, ostali uvjeti koji se prema Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/2005. i 41/2008.) smatraju bitnim elementima ugovora za predmetne Usluge, koji će sukladno odredbama ove Dokumentaciji za nadmetanje, Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i pravilima obveznog prava biti ugovoreni ugovorom o nabavi.

28. Potrebne izjave: Izjava o integritetu.

29.  Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: Rok iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

30.  Pouka o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje u roku deset dana, od dana:

1. objave o javnoj nabavi u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

2. javnog otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda, a u slučaju kada nije bilo javnog otvaranja ponuda od dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,

3. primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,

4. isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave iz točke 3. ovoga stavka,

5. saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan ovome Zakonu, a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s odredbama o elektroničkom potpisu.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.

Dan predaje pošti preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručenja.

U slučaju izravne predaje žalbe, naručitelj je dužan izdati žalitelju potvrdu o vremenu njezina zaprimanja.

Ako naručitelj odbije izdati potvrdu o vremenu zaprimanja smatrat će se da je žalba podnesena pravodobno osim ako naručitelj ne dokaže suprotno.

31. Ostali bitni uvjeti sukladno stručnim pravilima ili propisani drugim propisima: _____________/ ne primjenjuju se.

32.  Obrazac izjave o integritetu:

# (ove podatke poželjno je dati na memorandumu ponuditelja!)

# Naziv ponuditelja, sjedište i adresa:

..............................................

..............................................

Poslovna banka i br. računa: .............................

OIB: _________________

Tel:...........................

Telefaks:..........................

Datum: ................................

Ponuda br.............

Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu ________, od strane ________, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave br.____ od _____ 2010., dajemo slijedeću

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujem u svojstvu odgovorne osobe ponuditelja, da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje za nabavu _____________, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ponudi.

Također izjavljujem da, za predmet javne nabave iz točke 5. Dokumentacije za nadmetanje, nisam u sukobu interesa s obzirom na predmet nabave ili druge okolnosti vezane uz predmetnu nabavu, s obzirom na odredbe Zakona o javnoj nabavi i važeće antikorupcijske propise u Republici Hrvatskoj.

Također izjavljujem, da ću prilikom sudjelovanja/davanja ponude u postupku nabave _______ (te, u slučaju da se odlukom o odabiru ugovor o nabavi dodijeli nama, za vrijeme važenja ugovora o nabavi), poštivati zakone o prijevari i korupciji, te druge antikoruptivne akte na snazi u Republici Hrvatskoj.

Također jamčim korektnost u postupku javne nabave, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke nedopuštene, neopravdane ili neprilične prednosti odnosno pogodnosti, koja može utjecati na djelovanje ili propuštanje dužne radnje ovlaštenika Naručitelja za provođenje postupka javne nabave ili drugog zaposlenika Naručitelja) te izražavam suglasnost sa provedbom revizije cijeloga postupka od strane ovlaštenih osoba prema postupku uređenom zakonom i prihvaćam odgovornost i odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja ovih pravila (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, prekršajna i kaznena odgovornost, odgovornost za štetu Naručitelju i trećim osobama, i dr.).

U _________, dana ________

Ime, prezime, svojstvo i potpis

ovlaštene osobe ponuditelja

- 33.  Obrazac ponude:

Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu ________, od strane _____________, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave br.____ od _____ 2010., dajemo slijedeću

PONUDU

| Naziv tvrtke, poslovno sjedište i adresa ponuditelja, odnosno vodećeg člana zajednice ponuditelja |  |
| --- | --- |
| Naziv tvrtke, poslovno sjedište i adresa ostalih članova zajednice ponuditelja |  |
| Adresa elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte |  |
| Ponuda | broj |  |
|  | datum |  |
| CIJENA PONUDE /kuna/ (bez PDV-a) | brojkama |  |
|  | slovima |  |
| PDV /kuna/ | brojkama |  |
|  | slovima |  |
| UKUPNA CIJENA /kuna/ | brojkama |  |
|  | slovima |  |
| Rok valjanosti ponude |  |
| Rok ispunjenja usluga |  |
| Ostale napomene |  |

U _________, dana ________

M.P.			Ime, prezime, svojstvo i potpis

ovlaštene osobe ponuditelja

NAPOMENE: Navedeni podaci čitaju se prilikom otvaranja ponude.

Ponuditelj je ovlašten dati ponudu na svom obrascu ako sadrži sve, ovim obrascem, tražene podatke

34.  Obrazac izjave o nekažnjavanju:

# (ove podatke poželjno je dati na memorandumu ponuditelja - potpis ovlaštene osobe potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika!)

# Naziv ponuditelja, sjedište i adresa:

..............................................

..............................................

Poslovna banka i br. računa: .............................

OIB _________________

Tel:...........................

fax:..........................

Datum: ................................

Ponuda br.............

Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu ________, od strane ______, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave br.____ od _____ 2010., te temeljem članka 50. u svezi s člankom 46. stavkom 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 110/07 i 125/08), dajem slijedeću

I Z J A V U

kojom ja, _____________  kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe - ______________, za sebe i pravnu osobu __________________, sa sjedištem u _________________, izjavljujem da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

U _________, dana ________

Ime, prezime, svojstvo i potpis

ovlaštene osobe ponuditelja

35. Projektni zadatak:

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDE

Općina Babina Greda smještena je u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Južni dio Općine zauzimaju poljoprivredne površine i tu je smješteno i samo naselje Babina Greda dok sjeverni dio Općine pokrivaju šumska područja. Većina domaćinstava s ovog područja ima svoj posjed i bavi se poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću.

Općina Babina Greda prema popisu iz 2001. godine ima 4.262 stanovnika.

Općina Babina Greda graniči sa sljedećim lokalnim smoupravama: na zapadu s Gundincima, Sikirevcima, Slavonskim Šamcom, na istoku s Cernim i Ivankovom, jugoistoku sa Štitarom i na jugu na rijeci Savi ima granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Rubnim dijelom općine prolazit ce kanal Dunav-Sava čija gradnja upravo predstoji. Kroz katastarsku općinu Babina Greda prolazi nekoliko riječnih tokova koji su za istaknuti. Najveća rijeka je Sava koja je ujedno i granica sa Bosnom i Hercegovinom, kroz samo mjesto prolazi rijeka Berava, a u nju se ulijeva riječica Saonica. Na sjeveru općine imamo Jošavu, Brkić kanal i Bitulju, a zajedno se ulijevaju na prostoru Cerne u Biđ.

Babina Greda nema izgrađen sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, već se otpadne vode kućanstva prikupljaju u sabirne i septičke jame. Za naselje veličine Babina Grede takvo rješenje prikupljanja i odvodnje otpadnih voda nije primjereno i iz tog razloga predviđena je izgradnja nepotpunog razdjelnog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda koji bi se priključio na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Nepotpuni razdjelni sustav podrazumijeva izgradnju kolektora za prikupljanje i odvodnju sanitarnih otpadnih voda dok bi se oborinske onečišćene vode odvodile cestovnim kanalima i postojećim melioracijskim kanalima III. i IV. reda.

PODZADATAK I.

Izrada idejnog rješenja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja Babina Grede

PREDMET PODZADATKA

U okviru ovog dijela projektnog zadatka potrebno je izraditi idejno rješenje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja Babina Grede. Za predmetno područje je nužno definirati obuhvat uslužnog područja i lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Idejnim rješenjem bi se trebala ispitati moguća rješenja ovog sustava s obzirom na financijsku, ekonomsku, tehničko-tehnološku i socijalnu komponentu projekta.

PODLOGE ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Idejno rješenje bi trebalo uzeti u obzir sljedeću dokumentaciju:

- Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije,

- Prostorni plan Općine Babina Greda,

- Studiju zaštite voda Vukovarsko-srijemske županije.

OPSEG IDEJNOG RJEŠENJA

Idejno rješenje treba uvažavati specifičnosti Općine Babina Greda i uzeti u obzir lokalne hidrološke prilike, geomehaničke, topografske i urbanističke značajke.

Projektant je dužan prethodno izvršiti analizu više varijanti (sa opisom prednosti i nedostataka svake varijante) na način da se provede višekriterijska analiza svake varijante (tehničko-tehnološka, ekonomska, financijska, predviđanje utjecaja na okoliš i dr.) i predložiti odabir pojedinog tehničkog rješenja sustava kao najpovoljnijeg (u smislu prostornog uređenja, pravila struke, tehno - ekonomske isplativosti izgradnje, troškova pogona i održavanja sustava). Također je dužan provesti analizu pogodnosti materijala za građenje sustava odvodnje dostupnih na tržištu, ali bez preporučivanja točno određenog proizvođača materijala.

Idejnim rješenjem potrebno je smjestiti u prostoru sve građevine sustava, idejno riješiti te građevine, definirati osnovne podatke o količinama, kakvoći vode i stupnju pročišćavanja, prepoznati glavne utjecaje na prijemnik i okoliš i predložiti mjere zaštite. Također je potrebno odrediti sve tehničko-ekonomske karakteristike sustava, odrediti osnovne podatke o ekonomskim karakteristikama sustava (gradnja, pogon, održavanje) te utvrditi opseg svih potrebnih istraživanja za naredne faze projektiranja i realizacije.

SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA

- Uvodno pojašnjenje predviđenog zahvata u prostoru,

- Osnovni topografski i urbanistički podaci,

- Količina i karakter sanitarnih otpadnih voda,

- Količina i karakter oborinskih voda,

- Postojeće stanje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,

- Kriteriji za ispuštanje otpadnih i oborinskih voda,

- Alternativna rješenja,

- Predloženo osnovno tehničko rješenje sustava,

- Stupanj pročišćavanja i ispuštanje,

- Preliminarno istraživanje prijamnika (prijamni kapacitet),

- Utjecaji na okoliš i zaštitne mjere,

- Aproksimativni troškovnik.

- Grafički prilozi:

  - Situacija naselja u mjerilu 1:5.000,

  - Situacija postojeće infrastrukture u mjerilu 1:5.000,

  - Prostorni plan naselja,

  - Situacija projektirane mreže prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (alternativna

rješenja i usvojeno rješenje) u mjerilu 1:5.000,

  - Uzdužni profil glavnih kolektora,

  - Tipska rješenja objekata u mjerilu 1:100,

  - Položaj uređaja i ispusta u mjerilu 1:1.000,

  - Idejno rješenje UPOV-a u mjerilu 1:250,

  - Idejno rješenje svih značajnih objekata sustava u prikladnim mjerilima (1:100,

1:50, 1:25),

  - Tipska rješenja opremanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,

  - Detalji križanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa ostalom infrastrukutom.

IZRADA I PREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Prilikom izrade idejnog rješenje odabrani projektant je dužan surađivati sa stručnim predstavnicima Naručitelja te usvojiti opravdane stručne sugestije i zahtjeve i biti na raspolaganju naručitelju. Dužan je prezentirati izrađena rješenja po pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave privremenih obračunskih situacija.

PODZADATAK II.

Izrada idejnog i glavnog projekta dijela sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda područja Babine Grede

UVOD

U okviru ovog podzatka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda do razine za ishođenje akata na temelju kojih se može pristupiti građenju. Projektant treba ishoditi sve potrebne akte, temeljem prenesenih ovlasti Naručitelja.

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda područja aglomeracije obuhvaća: kolektore, sabirne kanale, crpne stanice s tlačnim vodovima i druge građevine kao i sekundarnu mrežu, sve do pripreme za priključenje krajnjih korisnika (do parcele korisnika).

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

- Izrada idejnih projekata za cjeline i građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda područja Babina Grede s provedbom pripremnih i geodetskih radova te geomehaničkih istražnih radova po potrebi.

- Ishođenje lokacijskih dozvola za cjeline i građevine sustava u suradnji s Naručiteljem.

- Izrada glavnih projekata te ishođenje građevinskih dozvola odnosno potvrda glavnih projekata, za cjeline i građevine prema lokacijskim dozvolama, u suradnji s Naručiteljem. Za točkaste građevine koje zahtijevaju detaljnu obradu (CS i dr.), potrebno je glavne projekte detaljizirati do razine izvedbenog projekta.

Imovinsko pravne odnose rješava Naručitelj.

PODLOGE I PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba koristiti podatke dobivene u idejnom rješenju sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Babina Grede.

Od grafičkih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu državnu kartu, orto-foto podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga potrebno je koristiti podloge i podatke o izgrađenosti ostalih instalacija (vodovoda, elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom području, te uskladiti projektirane građevine s postojećom infrastrukturom.

Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvažavati svu važeću prostorno plansku dokumentaciju.

- Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije,

- Prostornim planom Općine Babina Greda,

- Studijom zaštite voda Vukovarsko-srijemske županije.

Također je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvažavati odredbe Zakona o vodama (NN 153/2009) i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona, te Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007 i 38/2009) i podzakonskih akata donesenih na osnovu istog, kao i ostale pozitivne propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije dužan koristiti i ostale podatke, karte i podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno rješenje.

SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OPĆE

Prilikom izrade predmetne projektne dokumentacije potrebno je uvažavati navedene smjernice:

- Pridržavati se ovog projektnog zadatka, važećih prostorno planskih dokumenata i pozitivnih propisa te uvažavati rješenja iz postojeće projektne dokumentacije koja nije u koliziji s odabranim rješenjem za konačnu aglomeraciju. Pridržavati se svih hidrotehničkih parametara, sanitarno-tehničkih principa, postojećih normi i standarda za sustav javne odvodnje i zaštitu okoliša.

- Projektirati sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda predmetnog područja sukladno definiranom načinu odvodnje usvojenog idejnog rješenja za konačnu aglomeraciju.

- Izraditi projektno rješenje prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na način da se primjene racionalna rješenja, uvažavajući sva postojeća projektna rješenja koja nisu u koliziji s odabranim rješenjem za konačnu aglomeraciju, a osobito uzimajući u obzir postojeće stanje izgrađenosti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

- Dimenzionirati građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju hidrauličkog opterećenja koje je definirano u skladu s provedenim hidrauličkim/hidrološko-hidrauličkim proračunom iz idejnog projekta.

- Uskladiti proračun količina otpadnih voda i biokemijskog opterećenja iskazanog u ES s podacima iz idejnog rješenja, a isti moraju biti temeljeni na postojećem stanju i podacima za razmatrano plansko razdoblje odnosno broju i vrsti korisnika sustava odvodnje otpadnih voda (prema kategorijama - stanovništvo, gospodarstvo, turizam, uslužne djelatnosti i dr.) uz definiranje specifične potrošnje vode, odnosno otpadnih voda, realnog broja stanovnika u planskom razdoblju, koeficijentu neravnomjernosti potrošnje i dr. elementima s ciljem dobivanja optimalnog rješenja.

- Uskladiti trase kolektora, sabirnih kanala i kanala sekundarne mreže, te lokacije crpnih stanica i drugih građevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda sa sadržajima u važećim planovima uređenja prostora.

- Odabrati vrstu materijala za izgradnju kolektora, sabirnih kanala i kanala sekundarne mreže, te opremu za crpne stanice i dr. građevine, tako da Naručitelju bude omogućeno jednostavno i ekonomično upravljanje i održavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvođenja mora biti takav da ne favorizira isključivo jednu vrstu, odnosno proizvođača i/ili dobavljača.

- Omogućiti ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste tehnologije izvođenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

- Definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala. Izraditi troškovnik u xls formatu za svaku građevinu posebno (kolektor, sabirni kanal i dr.), po vrstama radova. Uz rečeni opis pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu, te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Predvidjeti zbirno iskazivanje cijene izvođenja po pojedinim građevinama kao i ukupnu cijenu izvođenja za svaku cjelinu za koju će se ishoditi potvrda glavnog projekta odnosno građevinska dozvola (rekapitatulaciju). Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave..

GRAĐEVINE

KOLEKTORI I SABIRNI KANALI

Projektno rješenje kolektora i sabirnih kanala treba biti izrađeno u skladu sa sljedećim smjernicama:

- Težiti primijeni gravitacijskog načina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanji mogući broj.

- Voditi trase kolektora i sabirnih kanala tako da se omogući jednostavno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i priključenje korisnika.

- Voditi računa o dopuštenim brzinama tečenja u kolektorima odnosno kanalima, mogućnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomičnim dubinama polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i sl.

CRPNE STANICE

- Težiti podzemnoj ugradnji crpnih stanica gdje je to moguće.

- Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku, te retencijski sigurnosni prostor (korištenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena) i/ili sigurnosni ispust.

- Predvidjeti rezervno napajanje energije crpne stanice u skladu s praksom Naručitelja.

SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IDEJNI PROJEKTI SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA

Projektant treba u sklopu pripremnih radova:

- Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale geodetske podloge), podatke o postojećem stanju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (dwg, GIS)) i dr.

- Izvršiti obilazak terena radi provjere stanja postojećih građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

Idejni projekt treba sadržavati:

- Kriterije i standarde za rješavanje odvodnje otpadnih voda, količine i karakteristike otpadnih voda (stanovništvo, gospodarstvo, turizma i ostale djelatnosti) iskazane u hidrauličkom i biokemijskom opterećenju za postojeće i buduće stanje.

- Model na osnovu kojeg je potrebno izraditi hidraulički proračun i dimenzioniranje građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

- Procjenu troškova izgradnje, pogona, održavanja i amortizacije. Procjenu troškova pogona i održavanja iskazati po m³ isporučene vode i po ES.

Idejni projekt između ostalog treba sadržavati i sljedeće:

- Naslovnu stranu,

- Sadržaj,

- Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ograničenja, uvjete, zaštićena područja i sl.,

- Tehnički opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih čestica za pojedine građevine,

- Originalne posjedovne listove za katastarske čestice iz popisa,

- Ulazne veličine i parametre,

- Hidraulički / Hidrološko-hidraulički proračun,

- Aproksimacijski troškovnik po građevinama,

- Grafički dio:

-	Preglednu situaciju s prikazom građevina (kolektora, sabirnih kanala i dr.) u mj. 1:10.000 ili mj.1:25.000,

-	Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:5.000 (orto-foto kartu iz Državne Geodetske uprave),

-	Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne mreže u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za točkaste građevine (crpne stanice, rasteretne građevine i dr),

-	Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim građevinama,

-	Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i sekundarne mreže,

-	Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica i dr.,

-	Uzdužni profili,

-	Normalni poprečni profili,

-	Detaljne nacrte vodnih građevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.)

IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Za cjeline i građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konačnu aglomeraciju ovog Projektnog zadatka potrebno je izraditi idejne projekte za ishođenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole mora sadržavati sve priloge prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, a projektna rješenja u istom moraju biti usklađena s projektnim rješenjem idejnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložiti dovoljan broj primjeraka idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole te ostale priloge koji su potrebni za njezino izdavanje (izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika, izjavu da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola, dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i dr.).

Projektant također treba izraditi i elaborat služnosti za tlačne cjevovode koji sadrži:

- Prikaz trasa sa pojasom služnosti na katastarskim podlogama,

- Tablični popis svih katastarskih čestica po pojedinom tlačnom cjevovodu, s prikazom sljedećih podataka: br. k. č., kat. općina, površina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemljišno knjižnog uloška, podatak o vlasniku zemljišta, te površina koja je predviđena za izvlaštenje, te parcelacijski elaborat prema lokacijskoj dozvoli i prijedlogu parcelacije, a sve sukladno propisima katastra i državne izmjere, te gruntovnice, odnosno na način da elaborat bude provediv kod ureda nadležnog katastra i suda.

GLAVNI PROJEKTI

Za svaku cjelinu i građevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za koju je ishođena lokacijska dozvola potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži građevinski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt, troškovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishođenje potvrde glavnog projekta ili građevinske dozvole.

Glavni građevinski projekt između ostalog treba sadržavati i sljedeće:

- Naslovnu stranu,

- Sadržaj,

- Projektni zadatak,

- Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

- Prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu,

- Izjavu o primjeni tehničkih rješenja zaštite na radu,

- Prikaz mjera zaštite od požara,

- Ispravu o primjeni mjera zaštite od požara,

- Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Popis korištene dokumentacije,

- Tehnički opis,

- Hidraulički proračun i dimenzioniranje crpnih stanica i tlačnih cjevovoda,

- Statički proračuni građevina: crpne stanice i druge građevine,

- Opće i posebne uvjete gradnje te program kontrole i osiguranja kakvoće,

- Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okoliša gradilišta,

- Rješenje sanacija javne površine i druge infrastrukture na trasi tlačnih cjevovoda i dr. građevina,

- Dokaznicu mjera za sve radove predviđene troškovnikom,

- Troškovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg će se provesti postupak javne nabave,

- Grafički dio:

-	Preglednu situaciju na ODK (osnovna državna karta) sa prikazom namjeravanog zahvata, zonama sanitarne zaštite i građevinskim područjima prema prostornom planu u mjerilu 1:5.000,

-	Preglednu kartu s prikazanim postojećim instalacijama i građevinama planiranog zahvata (postojeći vodovod, elektroinstalacije, telekomunikacijski vodovi i dr.),

-	Situaciju planiranog zahvata na orto-foto podlozi u mj. 1:1.000,

-	Situaciju planiranog zahvata na PGP-u (posebna geodetska podloga) u mjerilu 1:1.000,

-	Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i sekundarne mreže,

-	Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, kišno-retencijskih bazena i dr.,

-	Uzdužni profili tlačnih vodova,

-	Detaljni nacrt revizijskog okna (uključijući i detaljni prikaz ugradnje poklopca),

-	Detalji i poprečni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu,

-	Detalji križanja sa ostalim instalacijama,

-	Detaljni nacrti crpnih stanica, kišno-retencijskih bazena i drugih građevina,

Glavni građevinski projekt treba sadržavati i geomehanički projekt za građevine za koje je potreban dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Geomehanički istražni radovi moraju obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a elaborat sadržavati sondažne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski sastav i proračun čvrstoće, kao i dopušteno opterećenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i priloge.

Glavni građevinski projekt treba sadržavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku, a koji se tijekom razrade pokažu potrebnim za izradu cjelovitog rješenja i ishođenje građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti građevine glavni projekt treba sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete njezina održavanja.

Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole priložiti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za izdavanje rečenog akta (dokaz o pravu građenja na građevnoj čestici, pisano izvješće o kontroli glavnog projekta i dr.).

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je:

  - Ispuniti obrazac za obračun vodnog doprinosa,

OSTALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade projektne dokumentacije, a koji će se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je dužan izvršiti usklađenje trasa kolektora i sekundarne mreže i lokacija crpnih stanica s drugim građevinama.

Plaćanje potrebnih pristojbi za ishođenje lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata i građevinskih dozvola, obveza su Projektanta, a plaćanje vodne, komunalne i dr. doprinosa obveza su Naručitelja.

IZRADA I PREDAJA DOKUMENTACIJE

Ponuditelj, odnosno odabrani projektant, dužan je tijekom izrade ponuđene tehničke dokumentacije surađivati sa stručnim predstavnicima naručitelja te usvojiti opravdane stručne sugestije i zahtjeve i biti na raspolaganju naručitelju. Dužan je prezentirati izrađena rješenja po pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave privremenih obračunskih situacija.

Također je potrebno surađivati sa stručnim predstavnicima nadležnih institucija (Hrvatske vode, HEP, HT, Hrvatske ceste, Županijske ceste, Hrvatske željeznice i dr.).

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Investitoru i to u klasičnom papirnatom obliku, opremljeno, uvezano i ovjereno u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07):

-deset (10) primjerka za idejno rješenje

-sedam (7) primjeraka za idejni projekt za lokacijsku dozvolu

-osam (8) primjeraka po pojedinom glavnom projektu

-pet (5) primjerka za geodetske elaborate

-tri (3) primjerka za geomehaničke elaborate

Navedenu dokumentaciju potrebno je također dostaviti i u digitalnom obliku na CD-ROM mediju i to u pet (5) primjeraka, uključujući i sve grafičke poligone, tablice i druge materijale. Tekstualni prilozi u formatu *.doc-”MS Word”, tablični prilozi specifikacija i troškova u formatu *.xls - “MS Excel”, grafički prilozi, nacrti i slično u formatu *.dwg - “AutoCAD”.;

Sva dokumentacija se isporučuje investitoru uz odgovarajući otpremni dokument.

Primopredajni zapisnik će biti ovjeren od strane Investitora i Izvoditelja.

36. Troškovnik s aproksimacijskim pokazateljima s jediničnim cijenama za tehničku dokumentaciju s potpunim ispunjenjem usluga traženih projektnim zadatkom

| RED.BR. | VRSTA GRAĐEVINE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (KN) | UKUPNO (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODZADATAK I. |  |  |  |  |
| a) | Idejno rješenje sustava odvodnje | m |  |  |  |
| 2 | PODZADATAK II. |  |  |  |  |
| a) | Idejni projekti | kom |  |  |  |
| b) | Glavni projekti | kom |  |  |  |
| UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |

37. Poziv na nadmetanje: